## Fabricantes GTC-QADAPT3
Funcionalidades GTC |  | Todos los SOO de las pasarelas se encuentran en:
Maestría disponible |  | https://www.airzoneacademy.com/mod/folder/view.php?id=1606
Permite inyectar la temperatura de trabajo
Permite trabajar sin el termostatro del fabricante
Fabricante/protocolo | Protocolo | Protocolo genérico | Tipo de pasarela | Pasarela | Aidoo Wi-Fi | Aidoo KNX | Aidoo Pro | Funcionalidades GTC | Conexión | Restricciones termostato fabricante | Configuración obligatoria | Configuraciones opcionales | SOO
Baxi R410A | BAX | -- | GTC | AZX6GTCBA1 | -- | AZAI6KNXBA1 | -- | Todas | Bornero X1-X2-X3-X4 | Obligatorio desconectar el termostato | -- | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Baxi-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Baxi R32 | BA1 | -- | GTC | AZX6GTCBAX | -- | AZAI6KNXBAX | -- | Todas | Conector CN7 | Obligatorio desconectar el termostato | -- | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Baxi%20R32-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Daikin Residential | DA0 | -- | QADAPT3 | AZX6QADAPT3DA0 | AZAI6WSCDA0 | AZAI6KNXDA0 | AZAI6WSPDA0 | * Maestría disponible * Permite trabajar sin termostato | Conector S21 | -- | -- | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Daikin_Residential-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Daikin Sky Air / VRV | DA1 | -- | GTC | AZX6GTCDA1 | AZAI6WSCDA1 | AZAI6KNXDA1 | AZAI6WSPDA1 | Todas | Bornero P1-P2 (donde termostato) | -- | PASARELA: Es necesario deshabilitar la función Set Back del mando. | PASARELA: Puede trabajar como maestro (ver nota1) AIDOO: Al configurarse como maestro, se obtienen parametros PRO. (ver nota2) | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Daikin%20Sky%20Air_VRV-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Daikin Altherma 3 | DA2 | -- | GAW | AZX6GAWDA2 | AZAI6WSCDA2 | -- | -- | -- | Bornero P1-P2 (donde termostato) | -- | En el menú configuración del termostato, en e Ajustes del instalador > Visión general de ajustes de campo > 6 - 0D – 2 | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Daikin_Altherma3_ES.pdf?forcedownload=1
Daikin Altherma CB | DA4 | -- | GAW | AZX6GAWDA2 | AZAI6WSCDA2 | -- | -- | -- | Bornero P1-P2 (donde termostato) | Compatible con termostatos de modelo EKRUCBLx | - Configurar el ACS, “solo en recalentamiento”. - El parámetro de configuración de control de “Modo punto de consigna” debe estar en ABSOLUTO (por defecto suele estarlo). Zona Principal -> Modo punto de consigna -> Absoluto Zona Adicional -> Modo punto de consigna -> Absoluto | --
Daikin Fancoil HPC | DA3 | -- | GTC | AZX6GTCDA3 | -- | -- | -- | Todas | Conector +AB+ (donde el termostato) | Obligatorio desconectar el termostato | -- | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Daikin_Fancoil_HPC.pdf?forcedownload=1
Fujitsu 3 wires | FUJ | -- | GTC | AZX6GTCFUJ | AZAI6WSCFUJ | AZAI6KNXFUJ | AZAI6WSPFUJ | Todas | Bornero Y1-Y2-Y3 Colocar DIP-SW1 en posicion 3 hilos. | -- | En menú conf. de instalador, parámetro 42 y 48 = 1 Retirar tapa termostato: uSW6 (DIP1): 1 Quitar alimentación 1 min, al volver a alimentar, habilitar temperatura de termostato. | PASARELA: Puede trabajar como maestro (ver nota1) Termostato simplificado no dispone de sonda ambiente | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Fujtsu_3_wires-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Fujitsu UART | FU2 | -- | QADAPT3 | AZX6QADAPT3FU2 | AZAI6WSCFU2 | AZAI6KNXFU2 | AZAI6WSPFU2 | * Maestría disponible * Permite trabajar sin termostato (99%) | Conector MAIN OPTION COM (CN65) | -- | -- | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Fujitsu_UART.pdf?forcedownload=1
Gree U-Match R410A | GRE | GG1 | QADAPT3 | AZX6QADAPT3GRE AZX6QADAPT3GG1 | AZAI6WSCGRE AZAI6WSCGG1 | AZAI6KNXGRE AZAI6KNXGG1 | -- | -- | Conector COM-BMS1 y conector CN23 | -- | Configurar la dirección de la unidad interior = 01 Configurar parámetro Long-distance control = 01 Retirar la alimnetación del sistema y unidad y realizar la conexión | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Gree_U-Match-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Gree U-Match R32 | GR1 | GG2 | QADAPT3 | AZX6QADAPT3GR1 AZX6QADAPT3GG2 | AZAI6WSCGR1 AZAI6WSCGG2 | AZAI6KNXGR1 AZAI6KNXGG2 | -- | -- | PASARELA: Conector COM-BMS AIDOO: Conector COM-BMS y COM1 o COM2. | -- | Configurar la dirección de la unidad interior = 01 Configurar parámetro Long-distance control = 01 Retirar la alimnetación del sistema y unidad y realizar la conexión | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Gree_U-Match-R32_Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Gree VRF | GR2 | GG3 | QADAPT3 | AZX6QADAPT3GR2 AZX6QADAPT3GG3 | AZAI6WSCGR2 AZAI6WSCGG3 | AZAI6KNXGR2 AZAI6KNXGG3 | -- | -- | Bornero H1 H2 | Compatible únicamente con termostato XK46 | -- | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Gree_VRF.pdf?forcedownload=1
Haier | HAI | GHA | QADAPT | AZX6QADAPTHAI | -- | -- | -- | -- | Conector del termostato Haier | -- | Si se desea emplear la función del algoritmo Airzone debe configurar inicialmente la lectura de sonda desde el termostato. | -- | --
Hisense 1x1 | HS1 | GH1 | GTC | AZX6GTCHS1 | -- | AZAI6KNXHS1 | -- | Todas | Bornero AB | Obligatorio desconectar el termostato | -- | PASARELA: Puede trabajar como maestro (ver nota1) | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Hitachi_Primairy_ES.pdf?forcedownload=1
Hisense VRF | HS2 | GH2 | GTC | AZX6GTCHS2 | AZAI6WSCHS2 | AZAI6KNXHS2 | -- | Todas | Bornero AB (donde el termostato) | -- | -- | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Hisense-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Hitachi RPI | HIT | -- | GTC | AZX6GTCHIT | AZAI6WSCHIT | AZAI6KNXHIT | AZAI6WSPHIT | Todas | Bornero AB | -- | -- | PASARELA: Puede trabajar como maestro (ver nota1) | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Hitachi_RAD-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Hitachi RAD | HI2 | -- | QADAPT3 | AZX6QADAPT3HI2 | AZAI6WSCHI2 | AZAI6KNXHI2 | AZAI6WSPHI2 | * Maestría disponible * Permite trabajar sin termostato | Conector HLINK | -- | -- | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Hitachi_RAD-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Hitachi Primairy | HI3 | -- | GTC | AZX6GTCHI3 | -- | AZAI6KNXHI3 | -- | Todas | Conector X970 (R32) Conector CN6 (R410) | Obligatorio desconectar el termostato | -- | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Hitachi_Primairy_ES.pdf?forcedownload=1
Hitachi Yutaki | HI4 | -- | GAW | AZX6GAWHI4 | -- | -- | -- | -- | Conector HLINK | -- | La unidad debe configurarse para trabajar en modo temperatura de impulsión de agua | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Hitachi_Yutaki-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
LG | LGE | -- | GTC | AZX6GTCLGE | AZAI6WSCLGE | AZAI6KNXLGE | AZAI6WSPLGE | Todas | Conector del termostato LG | -- | -- | PASARELA: Puede trabajar como maestro (ver nota1) | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_LG-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Midea V5 protocol | MD1 | GM1 | QADAPT3 | AZX6QADAPT3MD1 AZX6QADAPT3GM1 | AZAI6WSCMD1 AZAI6WSCGM1 | AZAI6KNXMD1 AZAI6KNXGM1 | AZAI6WSPMD1 | * Maestría disponible * Permite trabajar sin termostato | Bornero XYE | -- | -- | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Midea_V5-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Midea V5 protocol (HAHB) | MD4 | GM4 | GTC |  |  |  |  | Todas | Bornero HA-HB | Compatible únicamente con KJR-120X | -- | PASARELA: Puede trabajar como maestro (ver nota1)
Midea V5 protocol (HAHB USA) | MD5 | GM5 | GTC |  |  |  |  | Todas | Bornero HA-HB | -- | -- | PASARELA: Puede trabajar como maestro (ver nota1)
Midea V6 protocol | MD2 | GM5 | GTC | AZX6GTCMD2 AZX6GTCGM2 | AZAI6WSCMD2 AZAI6WSCGM2 | AZAI6KNXMD2 AZAI6KNXGM2 | -- | Todas | Bornero X1-X2 | Compatible únicamente con WDC120G/WK | -- | PASARELA: Puede trabajar como maestro (ver nota1) | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Midea_V6-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Midea M-Thermal | MD3 | GM3 | GAW | AZX6GAWMD3 | -- | -- | -- | -- | En el termostato: Bornero H1(hilo gris) H2 (hilo rojo) Bornero A-B-X-Y-E, solo en E (hilo negro) | -- | 1. Ajuste la unidad interior como Maestro con dirección 1 accediendo al menú de instalador 17. HMI ADDRESS SET = MASTER, HMI ADDRESS FOR BMS = 1. 2. Configure la unidad para trabajar en modo temperatura de impulsión del agua accediendo a 5. TEMP TYPE SETTING y configurando 5.1 WATER FLOW TEMP = YES, 5.2 ROOM TEMP = NO, 5.3 DOUBLE ZONE = NO. 3. En el menú de instalador ajuste 6. ROOM THERMOSTAT = NO. | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Midea-MThermal_Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Mitusbisishi Electric | MEL | -- | QADAPT3 | AZX6QADAPT3MEL | AZAI6WSCMEL | AZAI6KNXMEL | AZAI6WSPMEL | * Maestría disponible * Permite trabajar sin termostato (99%) | Conector CN105/CN92 | -- | -- | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_M.Electric-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Mitsubishi Electric Ecodan | ME2 | -- | GAW | AZX6GAWME2 | -- | -- | -- | -- | Conector CN105 | -- | 1. Compruebe que el bloqueo de clima de la unidad Ecodan está deshabilitado. 2. Configure el modo de funcionamiento como impulsión de agua (calor/ frío) 3. Retire la alimentación de la unidad y del sistema Airzone. 4. Retire el panel del display frontal de la unidad Ecodan. - Configure el switch SW2-1 en ON. - Configure el switch SW3-4 en ON si dispone de medidor para el consumo eléctrico de la unidad. | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Mitsubishi_Electric_Ecodan_ES.pdf?forcedownload=1
Mitsubishi Heavy | MHI | -- | GTC | AZX6GTCMHI | AZAI6WSCMHI | AZAI6KNXMHI | AZAI6WSPMHI | Todas | Bornero XY | -- | -- | PASARELA: Puede trabajar como maestro (ver nota1) AIDOO: Al configurarse como maestro, se obtienen parametros PRO. (ver nota2) | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_M.Heavy-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
OpenTherm | OTH | -- | GAW | AZX6GAWOTH | -- | -- | -- | -- | Bornero CR | -- | -- | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_OpenTherm_ES.pdf?forcedownload=1
Panasonic Aquarea | PA2 | -- | GAW | -- | -- | -- | AZAI6WSPPA2 | -- | Conector CN-CNT | -- | Configuración del modo de funcionamiento de la unidad (ver nota 1) PUEDE SER OBLIGATORIA (en caso de que la unidad tenga una configuración incompatible por defecto). | (ver nota 1) 1. Activar/desactivar frio 2. Configurar número de zonas 3. Configurar ajuste de operación 4. Habilitar/deshabilitar depósito ACS | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Panasonic-Aquarea_Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Panasonic RAC Domestic | PA0 | -- | QADAPT3 | AZX6QADAPT3PA0 | AZAI6WSCPA0 | AZAI6KNXPA0 | AZAI6WSPPA0 | * Permite trabajar sin termostato | Conector CN-CNT | -- | -- | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Panasonic%20Dom%C3%A9stica-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Panasonic PACi | PAN | -- | GTC | AZX6GTCPAN | AZAI6WSCPAN | AZAI6KNXPAN | AZAI6WSPPAN | Todas | Bornero R1-R2 | -- | -- | PASARELA: Puede trabajar como maestro (ver nota1) | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Panasonic_PACi-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Samsung | SAM | -- | QADAPT | AZX6QADAPTSAM | -- | -- | -- | -- | Bornero V1-V2-F3-F4 | -- | -- | -- | --
Samsung Nasa | SA2 | -- | GTC | AZX6GTCSA2 | AZAI6WSCSA2 | AZAI6KNXSA2 | AZAI6WSPSA2 | Todas | Bornero F3-F4 (3-4) | -- | -- | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Samsung_Nasa.pdf?forcedownload=1
Toshiba | TOS | -- | GTC | AZX6GTCTOS | AZAI6WSCTOS | AZAI6KNXTOS | -- | Todas | Bornero AB | -- | -- | -- | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO_Toshiba-Airzone_ES.pdf?forcedownload=1
Vaillant | VA1 | -- | GAW |  |  |  |  | -- | Bornero eBUS | Compatible ÚNICAMENTE con termostato VRC720 | Ajustes → Nivel profesional autorizado (por defecto 00) → Config. instalaciones→ Circuito 1 → Tipo circuito: Calefacción. - Ajustes → Nivel profesional autorizado (por defecto 00) → Config. instalaciones→ Circuito 1 → Control temp. amb.: Activo o Ampliado. | - Ajustes → Nivel profesional autorizado (por defecto 00) → Config. instalaciones→ Circuito 1 → Refrig. posible: Si (Si la unidad tiene función de refrigeración y desea usarse). - Ajustes → Nivel profesional autorizado (por defecto 00) → Config. instalaciones→ Agua Caliente → Acumulador: Activo (Solo si la unidad tiene tanque de ACS). - Ajustes → Nivel profesional autorizado (por defecto 00) → Config. instalaciones→ Circuito 1 → Limite desc. temp. ext.: Valor deseado por el usuario. (Si el promedio de temperatura exterior [Ajustes → Nivel profesional autorizado (por defecto 00) → Config. instalaciones→ Instalación → Temperatura exterior 24h promedio] es superior al límite seleccionado, la calefacción quedara apagada). | https://www.airzoneacademy.com/pluginfile.php/3938/mod_folder/content/0/SOO%20fabricantes/SOO_Vaillant_aroTHERM_plus_ES.pdf?forcedownload=1
Nota 1 | Nota 2
PASARELAS GTC: En los casos en que se quiera trabajar con el dispositivo como maestro, habrá que diferenciar dos opciones: -Con presencia de termostato de fabricante: Habrá que configurarlo como esclavo. -Sin presencia de termostato de fabricante: No se debe realizar ninguna configuración. IMPORTANTE: Si se quiere emplear la temperatura del sistema, el dispositivo debe trabajar como maestro, previamente hecha la configuración desde el termostato del fabricante para seleccionar como temperatura de trabajo la temperatura ambiente. | AIDOO: A tener en cuenta que el Aidoo Wifi, NO dispone de temperatura ambiente.

## Parámetros
Disponible
No es posible conseguirlo
No disponible a falta de análisis
No aplica
|  | Baxi R410A | Baxi R32 | Daikin Residential | Daikin Sky Air / VRV | Daikin Altherma 3 | Daikin Altherma CB | Daikin Fancoil HPC | Fujitsu 3 wires | Fujitsu UART | Giwee | Gree U-Match R410A | Gree U-Match R32 | Gree VRF | Haier | Hisense 1x1 | Hisense VRF | Hitachi RPI | Hitachi RAD | Hitachi Primairy | Hitachi Yutaki | LG | Midea V5 protocol | Midea V5 protocol HAHB | Midea V5 protocol HAHB USA | Midea V6 protocol | Midea M-Thermal | Mitusbisishi Electric | Mitsubishi Electric Ecodan | Mitsubishi Heavy | OpenTherm | Panasonic RAC Domestic | Panasonic PACi | Panasonic Aquarea | Samsung | Samsung Nasa | Sharp | Toshiba | Vaillant
|  | BAX | BA1 | DA0 | DA1 | DA2 | DA4 | DA3 | FUJ | FU2 | GW1 | GRE / GG1 | GR1 / GG2 | GR2 / GG3 | HAI / GHA | HS1 / GH1 | HS2 / GH2 | HIT | HI2 | HI3 | HI4 | LGE | MD1 / GM1 | MD4 / GM4 | MD5 / GM5 | MD2 / GM2 | MD3 / GM3 | MEL | ME2 | MHI | OTH | PA0 | PAN | PA2 | SAM | SA2 | SH1 | TOS | VA1
Termostato | Convivir con el termostato de la máquina
Poder funcionar sin el termostato de la máquina
Funcionar como maestro junto con el termostato de la máquina
Parámetros de unidad se almacenan en la unidad
ON/OFF | Detectar encendidos apagados de la unidad
Controlar el encendido/apagado de la unidad
Consigna | Detectar cambios de consigna en la unidad
Controlar la consigna de la unidad
Rangos | Detectar la rango de consigna máxima y mínima en la unidad
Detectar si hay rangos distintos en función de los modos
| Si no se detectan, que rangos se usan | Frío y Desh: 30-16 Calor: 30-16 Auto: 30-16 Vent: 30-16 | Frío y Desh: 32-16 Calor: 32-16 Auto: 32-16 | Frío y Desh: 32-18 Calor: 30-10 Auto: 30-18 |  | TH: Mínimo calefacción (12-18),Máximo calefacción (28-30);Mínimo refrigeración (15-25),Máximo refrigeración (25-35) TAI: Mínimo calefacción (15-37),Máximo calefacción (37-65);Mínimo refrigeración (5-18),Máximo refrigeración (18-22) ACS: 60-30 |  | Todos los modos: Min: 16 ºC Max: 28 ºC | Frío, Desh, Auto: 30-18 Calor: 30-16 | Frío y Desh: 30-18 Calor: 30-16 Auto: 30-18 | Frío y Desh: 32-16 Calor: 32-16 Vent | Frío y Desh: 30-16 Calor: 30-16 Auto: 30-16 Vent: 30-16 | Frío y Desh: 30-16 Calor: 30-16 Auto: 30-16 Vent: 30-16 | Frío y Desh: 30 - 16 Calor: 30-16 Auto: 30 - 16 Vent: 30 - 16 | Frío y Desh: 30 - 16 Calor: 30-16 Auto: 30 - 16 Vent: | Frío y Desh: 32-18 Calor: 32-18 Auto: 32-18 | Frío y Desh: 30-19 Calor: 30-17 Auto: 30-19 Vent: 30-19 | Frío y Desh: 30-19 Calor: 30-17 Auto: 30-19 Vent: 30-19 | Frío y Desh: 32-16 Calor: 32-16 Auto: 28-22 Vent: 32-16 | Frío y Desh: 30-16 Calor: 30-16 Auto: 30-16 | Según modelo Unidad: Yutaki S/S Combi: TAI Calefacción: 20-60 TAI Refrigeracion: 5-22 ACS: 30-60 Yutaki S80: TAI Calefaccion: 20-80 TAI Refrigeracion: 5-22 ACS: 30-75 | Frío y Desh: 30-18 Calor: 30-16 Auto: 30-16 | Frío y Desh: 30-17 Calor: 30-17 Auto: 30-17 | Minimo: 16 Máximo: 30 | Frío: 17-30 Calor: 17-30 | Frío y Desh: 30-17 Calor: 30-17 Auto: 30-17 |  | Frío y Desh: 30-19 Calor: 28-17 Auto: 28-19 | TAI Calefacción Mínimo: 20 Máximo: 60 TAI Refrigeración Mínimo: 5 Máximo: 25 ACS: 40 - 60 | Frío y Desh: 30-18 Calor: 30-16 Auto: 30-18 | TAI Calefacción Mínimo: 10 -20 Máximo: 80 - 100 TAI Refrigeración Mínimo: 0% Máximo: 100% ACS: 10 - 65 | Frío y Desh: 30-16 Calor: 30-16 Auto: 30-16 | Frío y Desh: 30-18 Calor: 30-16 Auto: 27-17 |  |  | Frío y Desh: 30 - 18 Calor: 30-16 Auto: 30 - 18 | Frío : 30-16 Calor: 30-16 | Frío y Desh: 30-18 Calor: 30-16 Auto: 27-17
Velocidades | Detectar automáticamente el número de velocidades de la unidad
Detectar si la unidad tiene velocidad auto
Detectar cambios de velocidad en la unidad
| Si no se detectan, que velocidades se usan | Auto, Baja, Media, Alta | Baja,Media,Alta,Auto | Baja,Media-Baja,Media,Media-Alta,Alta,Auto |  |  |  | Baaja,Media,Alta,Auto | Silencio,Baja,Media,Alta,Auto | Silencio, Baja, Media, Alta,Auto | Baja,Media,Alta, Turbo, Auto. | Baja,Media-Baja,Media,Media-Alta,Alta,Auto. | Baja,Media-Baja,Media,Media-Alta,Alta,Auto. | Baja, Media-Baja, Media, Media-Alta, Alta, Auto | Baja,Media,Alta,Auto | Baja,Media,Alta,Auto | Super Baja, Baja, Media-Baja, Media, Alta, Máxima, Auto | Baja, Media, Alta, Máxima, Auto | Silenciosa,Baja,Media,Alta,Auto | Baja,Media,Alta,Auto |  |  | Baaja,Media,Alta,Auto | Baja,Media,Alta,Auto | Baja,Media,Alta,Auto | Super baja,Baja,Media-Baja,Media,Media-Alta,Alta,Auto |  |  |  | Baja,Media,Alta y superalta |  | Baja,Media-Baja,Media,Media-Alta,Alta,Auto | Baja,Alta,Super Alta, Auto |  |  | Baja,Media,Alta,Auto | "Dry: Auto Vent: Baja, Baja-Media, Media, Alta Frio, Calor, Auto: Auto, Baja, Baja-Media, Media, Alta" | Baja,Alta,Super Alta, Auto
Controlar la velocidad de la unidad
Modos | Detectar automáticamente los modos disponibles de la unidad
| Si no se detectan, que modos se usan | Frío,Calor,Vent, Desh, Auto | Frío,Calor,Vent,Desh, Auto | Frío,Calor,Vent,Desh, Auto | Frío,Calor,Vent,Desh, Auto | Frío,Calor,Auto | Frio,Calor,Auto | Frío, Calor, Auto | Frío,Calor,Vent,Desh, Auto | Frío, Calor, Desh,Vent, Auto | Frío,Calor,Vent,Desh | Frío,Calor,Vent,Desh, Auto | Frío,Calor,Vent,Desh, Auto | Frío, Calor, Desh, Vent, Auto | Frío, Calor, Desh, Vent, Auto | Frío,Calor,Vent, Desh, Auto | Frío, Calor, Desh,Vent, Auto | Frío, Calor, Desh,Vent, Auto | Frío,Calor, Desh,Vent, Auto | Frío,Calor,Vent, Desh, Auto | Calor |  | Frío,Calor,Vent,Desh, Auto | Frío,Calor,Vent,Desh, Auto | Frío,Calor,Vent,Desh | Frío, Calor, Vent, Desh, Auto | Frío, Calor, Auto | Frío,Calor,Vent,Desh, Auto | Frío, Calor | Frío,Calor,Vent,Desh, Auto | Calor | Frío, Calor, Desh, Auto, (Vent*) | Frío,Calor,Vent,Desh, Auto | Frío, Calor, Auto |  | Frío, Calor, Vent, Desh, Auto | Frío,Calor,Vent,Desh, Auto | Frío,Calor,Vent,Desh, Auto | Frio, Calor
Detectar si la unidad tiene modo auto
Funcionar con los distintas configuraciones de autos de la unidad
Detectar cambios de modo en la unidad
Contolar el modo de la unidad
VRF | Detectar el modo de la unidad exterior
Detectar si la unidad es maestra del VRF
Gestión | Poder Gestionar varias unidades con un solo dispositivo de integración
Control centralizado | Detectar los bloqueos desde el control centralizado
Detectar que los comandos me han llegado desde el control centralizado
Temperatura de trabajo | Detectar cual es la configuración de temperatura que está usando la unidad
Leer la temperatura de trabajo de la unidad
Leer la temperatura de retorno aunque no sea la de trabajo
Escribir la configuración de la temperatura en la unidad
Escribir la temperatura de trabajo en la unidad
Lamas | Obtener la configuración de lamas disponibles en la unidad
Detectar cambios de lamas en la unidad de máquina
Controlar la posición de las lamas de la unidad
Avisos | Detección de avisos
Decodificación de avisos en el formato de termostato
Escritura para eliminar el aviso de filtro de la unidad
Aviso de unidad en proceso de desescarche
Aviso de unidad en proceso de precalentamiento
Disponibilidad de aviso de fuga R32
Errores | Detección de errores de la unidad
Decodificación de los errores de la unidad en el formato del termostato
Alimentación | La máquina provee alimentación
El adapter se puede alimentar por una fuente externa
PRO Features | 1. Set point /Operation mode / Fan speed /Return Air Temperature
2. Exchanger Heat Temperature IU
3. Gas Pipe Temperature.
4. Extern Air Temperature
5. Exchanger Heat Temperature OU
6. Discharge Compressor Temperature OU
7. Expansion Valve OU
8. Evaporation Pressure
9. Condesation Pressure
10. Consumption
11. Warnings/error codes.
Parámetros adicionales | Lectura de horas de funcionamiento de la unidad
Bloqueo del termostato
Lectura del estado de bloqueo del termostato
Note on D7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Va conectado al mismo puerto que el termostato.
Note on E7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Va conectado al mismo puerto que el termostato.
Note on F7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Va conectado al mismo puerto que el termostato.
Note on R7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Va conectado al mismo puerto que el termostato.
Note on V7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Va conectado al mismo puerto que el termostato.
Note on AG7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Va conectado al mismo puerto que el termostato OpenTherm.
Note on L8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Disponible, aunque hay que consultar al fabricante. Respuesta: Puesto que con esta pasarela no podemos inyectar temperatura, la unidad debe estar configurada para trabajar con la sonda de retorno en caso de quitar el mando del fabricante, ya que de lo contrario quedaría sin valor de referencia de temp para gestionar la demanda.
Note on AD8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay que tener en cuenta que al no poder escribir la temperatura de trabajo, si no hay termostato de máquina, siempre se trabajará con retorno.
Note on L9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No estamos en el mismo puerto que el termostato
Note on N9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No estamos en el mismo puerto que el termostato
Note on O9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No estamos en el mismo puerto que el termostato
Note on U9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No estamos en el mismo puerto que el termostato
Note on W9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se conecta al mismo puerto que el termostato.
Note on Y9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No estamos en el mismo puerto que el termostato
Note on AD9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Vamos por el puerto CN105, que no tiene la funcionalidad completa que por el puerto que se conecta el termostato
Note on AH9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No estamos en el mismo puerto que el termostato
Note on AJ9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No existe maestría ya que no estamos en el mismo puerto que el termostato
Note on AO9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En este protocolo todos los dispositivos pueden ser a la vez maestros y esclavos, no aplica ninguna configuración.
Note on X10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay que comprobarlo
Note on X15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el protocolo aparece un bloqueo de máxima mínima, pero estando desactivado, debería tener los mismos límites para todos los modos, y no es así, por lo que no se usan
Note on AD15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los límites están en el protocolo pero no cuadra con lo observado empíricamente
Note on AF15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No aparece en el protocolo actual
Note on AF16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No aparece en el protocolo actual
Note on N18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No aparece en protocolo.
Note on O18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No aparece en protocolo.
Note on AF18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No aparece en el protocolo actual
Note on N19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No aparece en protocolo.
Note on O19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No aparece en protocolo.
Note on AD19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hemos visto unidades con velocidad Auto. Comprobar con el fabricante si es así
Note on AF19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No aparece en el protocolo actual Respuesta: Se ha descubierto cómo detectar velocidad auto. Consultar lista de cambios de cada dispositivo para conocer en qué versión se incorpora esta mejora.
Note on D21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aunque por protocolo están disponibles las velocidades Super Baja y Super Alta no se consideran disponibles al no tener suficiente información.
Note on N21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por protocolo se encuentra disponible la Turbo, pero solo está disponible en AIDOO.
Note on O21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por protocolo se encuentra disponible la Turbo, pero solo está disponible en AIDOO.
Note on P21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En Aidoo en los modos Frío y Calor se dispone de una velocidad Turbo extra.
Note on Q21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En modo Ventilación no existe velocidad Auto
Note on D22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aunque por protocolo están disponibles las velocidades Super Baja y Super Alta no se consideran disponibles al no tener suficiente información.
Note on G23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Al poder detectar si somos maestros del bus da daikin, y saber el modo de la unidad exterior, podemos indicar que modos son seleccionables
Note on N23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No disponible en el protocolo
Note on O23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No disponible en el protocolo
Note on AD23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato no está disponible en el CN105
Note on AF23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No aparece en el protocolo actual
Note on AJ23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se detecta disponibilidad de modo frío, auto y calor siempre estarán presentes (no se puede leer su disponibilidad de la unidad)
Note on AH24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por protocolo se dispone de modo ventilación, aunque no se conocen unidades que lo dispongan actualmente.
Note on N25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No disponible en el protocolo
Note on O25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No disponible en el protocolo
Note on AD25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato no está disponible en el CN105
Note on E29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La gama R32 no dispone de VRF.
Note on H29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La gama R32 no dispone de VRF.
Note on AD29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato no está disponible en el CN105
Note on E30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La gama R32 no dispone de VRF.
Note on H30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La gama R32 no dispone de VRF.
Note on X30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: LG no tiene maestría, la primera unidad que arranca, bloquea el modo.
Note on Y30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: LG no tiene maestría, la primera unidad que arranca, bloquea el modo.
Note on AD30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato no está disponible en el CN105
Note on G31: El dispositivo debe trabajar como esclavo
Note on K31: El dispositivo debe trabajar como esclavo
Note on P31: El dispositivo debe trabajar como esclavo
Note on Q31: El dispositivo debe trabajar como esclavo
Note on X31: El dispositivo debe trabajar como esclavo
Note on AB31: El dispositivo debe trabajar como esclavo
Note on AD32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Buscar en el CN105
Note on AD33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato no está disponible en el CN105
Note on AH33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Vamos conectados al puerto del control centralizado.
Note on G34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se puede detectar durante el funcionamiento normal, pero se puede detectar los cambios de la configuración en el termostato maestro. Siendo maestros se podría lanzar el comando para consultarlo, pero es complejo.
Note on AD34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato no está disponible en el CN105
Note on AH34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta unidad dispone únicamente de temperatura de retorno, ya que los termostatos conocidos no disponen de sonda.
Note on AI34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Con RC maestro conectado.
Note on AN34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Con RC conectado.
Note on D35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No disponible con Protocolo Antiguo si se trabaja con Retorno.
Note on F35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La temperatura que se lee es la ambiente.
Note on G35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se presupone la de trabajo retorno. Si se detecta un cambio de configuración de la temperatura de trabajo, se usa la que se haya configurado
Note on Y35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La temperatura que se lee es la de retorno
Note on H36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se lee retorno del agua.
Note on AD36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato no está disponible en el CN105
Note on AF36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se puede leer el retorno si la temperatura de trabajo se ha configurado como la de ambiente
Note on AH36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En las unidades conocidas solo se dispone de sonda de temperatura de retorno. Por lo que la temperatura de trabajo será la de retorno.
Note on X37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Investigar
Note on Z37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se permite inyectar en ventilación y deshumectación.
Note on AD37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Depende de la unidad
Note on N38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por el protocolo actual no se puede escribir la temperatura de termostato
Note on O38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por el protocolo actual no se puede escribir la temperatura de termostato
Note on Z38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se permite inyectar en ventilación y deshumectación.
Note on AD38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato no está disponible en el CN105 Respuesta: Depende de la unidad
Note on N39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se puede obtener la configuración de lamas por el protocolo
Note on O39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se puede obtener la configuración de lamas por el protocolo
Note on Y39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Investigar si está en el protocolo
Note on Y42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Investigar si está en el protocolo
Note on AD49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nos tendrían que pasar la decodificación, ya que no sabemos la relación entre lo leido en el protocolo y lo mostrado en el termostato
Note on D50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Conector CN7.
Note on E50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Bornera X1X2 (alimentación) y X3X4 (Comunicaciones).
Note on F50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Puerto S21.
Note on H50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se alimenta desde las bornas situadas en el display empotrado.
Note on K50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Puerto Y1-Y2-Y3.
Note on L50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Puerto MAIN OPTION COM (CN65)
Note on N50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Conector BMS para comunicaciones y CN23 para alimentación.
Note on O50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Conector BMS (comunicaciones y alimentacion). Para AIDOO, conector BMS para comunicaciones y conector COM2 para alimentación.
Note on Q50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Conector ABC
Note on R50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Conector CN18.
Note on S50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Puerto AB
Note on T50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Puerto AB
Note on U50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Puerto CN1101
Note on V50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Conector CN18.
Note on Y50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ahora mismo no, pero hay otros puertos con alimentación sobre los que podemos probar
Note on AB50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Bornero X1-X2.
Note on AE50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Conector CN105.
Note on AF50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ahora mismo no, pero hay otros puertos con alimentación sobre los que podemos probar
Note on AG50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se alimenta desde el puerto máquina.
Note on AH50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Puerto CN-CNT.
Note on AI50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Puerto R1-R2.
Note on AL50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Bornas 3 y 4 (o F3, F4)
Note on AN50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Puerto A-B
Note on P51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Para Aidoo Wi-Fi se dispone de alimentación mediante fuente de alimentación externa.
Note on S51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Para Aidoo sí es necesario alimentarse desde una funte externa.
Note on T51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Para Aidoo sí es necesario alimentarse desde una funte externa.
Note on W51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se alimenta desde sistema Airzone.
Note on AC51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se alimenta desde Sistema Airzone.
Note on J52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se detecta ninguno de los parámetros, ya que no hay respuesta en com de estas unidades. Se permite el control de SetPoint, Op.mode y Fan Speed.
Note on G62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Errores sí, avisos no
Note on AD62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nos tendrían que pasar la decodificación, ya que no sabemos la relación entre lo leido en el protocolo y lo mostrado en el termostato
Note on AO62: Cristhian Lopez Reyez: Solo errores

## Objetos KNX
Disponible
No es posible conseguirlo
No disponible a falta de análisis
No aplica
Objetos de comunicación por defecto | Baxi R410A | Baxi R32 | Daikin Residential | Daikin Sky Air / VRV | Daikin Altherma 3 | Daikin Fancoil HPC | Fujitsu 3 wires | Fujitsu UART | Gree U-Match R410A | Gree U-Match R32 | Gree VRF | Haier | Hisense 1x1 | Hisense VRF | Hitachi RPI | Hitachi RAD | Hitachi Primairy | Hitachi Yutaki | LG | Midea V5 protocol | Midea V5 protocol HAHB | Midea V6 protocol | Midea M-Thermal | Mitusbisishi Electric | Mitsubishi Electric Ecodan | Mitsubishi Heavy | OpenTherm | Panasonic RAC Domestic | Panasonic PACi | Samsung | Samsung Nasa | Toshiba
| BAX | BA1 | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | FUJ | FU2 | GRE / GG1 | GR1 / GG2 | GR2 / GG3 | HAI / GHA | HS1 / GH1 | HS2 / GH2 | HIT | HI2 | HI3 | HI4 | LGE | MD1 / GM1 | MD4 / GM4 | MD2 / GM2 | MD3 / GM3 | MEL | ME2 | MHI | OTH | PA0 | PAN | SAM | SA2 | TOS
1. Control encendido/apagado
2. Modo de control
12. Control velocidad ventilador/3 velocidades
18. Control lamas U-D/5 pos
27. Control temperatura consigna
51. Estado encendido/apagado
52. Estado modo
60. Estado velocidad ventilador/ 3 velocidades
66. Estado lamas U-D/5 pos
75. Estado temperatura consigna AC
76. Estado temperatura retorno AC
77. Temperatura sonda interna
78. Temperatura sonda externa
81. Estado error/alarma
82. Texto código error
83. Estado contador horas funcionamiento
Parámetros de configuración
31. Control reinicio filtro
79. Estado reset filtro
84. Estado bloqueo control remoto
36. Control bloqueo control objetos
85. Estado bloqueo control objetos
3. Control modo frío/calor
53. Estado modo frío/calor
4. Modo de control frío y encendido
5. Modo de control calor y encendido
6. Control modo auto
7. Control modo calor
8. Control modo frío
9. Control modo ventilación
10. Control modo seco
54. Estado modo auto
55. Estado modo calor
56. Estado modo frío
57. Estado modo ventilación
58. Estado modo seco
11. Control modo +/-
59. Estado modo texto
13. Control de velocidad Man/Auto
14. Control velocidad ventilador 1
15. Control velocidad ventilador 2
16. Control velocidad ventilador 3
61. Estado velocidad ventilador manual/auto
62. Estado velocidad ventilador 1
63. Estado velocidad ventilador 2
64. Estado velocidad ventilador 3
17. Control velocidad +/-
65. Texto estado velocidad ventilador
19. Control lamas U-D Standby
20. Control lamas U-D Pos1
21. Control lamas U-D Pos2
22. Control lamas U-D Pos3
23. Control lamas U-D Pos4
24. Control lamas U-D Pos5
25. Control lamas U-D Swing
67. Estado lamas U-D Standby
68. Estado lamas U-D Pos1
69. Estado lamas U-D Pos2
70. Estado lamas U-D Pos3
71. Estado lamas U-D Pos4
72. Estado lamas U-D Pos5
73. Estado lamas U-D Swing
26. Control lamas U-D +/-
74. Estado lamas U-D texto
28. Control temperatura consigna +/-
30. Control limitación temperatura consigna
29. Control temperatura ambiente
32. Control estado contacto ventana
33. Control apagado tiempo espera
34. Control ocupado
35. Control timeout Sleep
37. Control guardado/escena
86. Estado escena actual
38. Control guardar escena 1
39. Control guardar escena 2
40. Control guardar escena 3
41. Control guardar escena 4
42. Control guardar escena 5
43. Control ejecutar escena 1
44. Control ejecutar escena 2
45. Control ejecutar escena 3
46. Control ejecutar escena 4
47. Control ejecutar escena 5
48. Control deshabilitada Entrada 1
49. Control deshabilitada Entrada 2
50. Control deshabilitada Entrada 3
80. Estado limitación SetPoint
87. Estado Entrada1 - Switching/Dimming(On-Off)/Blind Stop
88. Estado Entrada1 - Dimming Step/Blind Move/Value (Different DTPoints)
89. Estado Entrada2 - Switching/Dimming(On-Off)/Blind Stop
90. Estado Entrada2 - Dimming Step/Blind Move/Value (Different DTPoints)
91. Estado Entrada3 - Switching/Dimming(On-Off)/Blind Stop
92. Estado Entrada3 - Dimming Step/Blind Move/Value (Different DTPoints)
Note on J18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El retorno se envía como temperatura de trabajo cuando corresponda.
Note on W18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo disponible si no se estan inyectando temp desde ningún dispositivo.
Note on AD37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Disponible por protocolo, aunque la unidad no lo dispone.
Note on AD42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Disponible por protocolo, aunque la unidad no lo dispone.
Note on AD62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene Swing, tiene Auto.
Note on AD69: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene Swing, tiene Auto.

## Objetos KNX 2.0
Disponible
No es posible conseguirlo
No disponible a falta de análisis
No aplica
Objetos de comunicación por defecto |  | Baxi R410A | Baxi R32 | Daikin Residential | Daikin Sky Air / VRV | Daikin Altherma 3 | Daikin Altherma CB | Daikin Fancoil HPC | Fujitsu 3 wires | Fujitsu UART | Giwee | Gree U-Match R410A | Gree U-Match R32 | Gree VRF | Haier | Hisense 1x1 | Hisense VRF | Hitachi RPI | Hitachi RAD | Hitachi Primairy | Hitachi Yutaki | LG | Midea V5 protocol | Midea V5 protocol HAHB | Midea V5 protocol HAHB USA | Midea V6 protocol | Midea M-Thermal | Mitusbisishi Electric | Mitsubishi Electric Ecodan | Mitsubishi Heavy | OpenTherm | Panasonic RAC Domestic | Panasonic PACi | Panasonic Aquarea | Samsung | Samsung Nasa | Sharp | Toshiba | Vaillant
|  | BAX | BA1 | DA0 | DA1 | DA2 | DA4 | DA3 | FUJ | FU2 | GW1 | GRE / GG1 | GR1 / GG2 | GR2 / GG3 | HAI / GHA | HS1 / GH1 | HS2 / GH2 | HIT | HI2 | HI3 | HI4 | LGE | MD1 / GM1 | MD4 / GM4 | MD5 / GM5 | MD2 / GM2 | MD3 / GM3 | MEL | ME2 | MHI | OTH | PA0 | PAN | PA2 | SAM | SA2 | SH1 | TOS | VA1
EXPANSIÓN DIRECTA (DX)
1 | Control encendido/apagado
2 | Control de modo
3 | Control modo frío/calor
4 | Control de modo frío y encendido
5 | Control de modo calor y encendido
6 | Control modo auto
7 | Control modo calor
8 | Control modo frío
9 | Control modo ventilación
10 | Control modo seco
11 | Control modo +/-
12 | Control velocidad ventilador / 3 velocidades
13 | Control velocidad ventilador / N velocidades
14 | Control velocidad ventilador Man/Auto
15 | Control velocidad ventilador 1
16 | Control velocidad ventilador 2
17 | Control velocidad ventilador 3
18 | Control velocidad +/-
19 | Control lamas U-D/5 pos
20 | Control lamas U-D/N pos
21 | Control lamas U-D Auto
22 | Control lamas U-D Pos 1
23 | Control lamas U-D Pos 2
24 | Control lamas U-D Pos 3
25 | Control lamas U-D Pos 4
26 | Control lamas U-D pos 5
27 | Control lamas U-D Swing
28 | Control lamas U-D +/-
29 | Control lamas L-R/5 pos
30 | Control lamas L-R/N pos
31 | Control lamas L-R Auto
32 | Control lamas L-R Pos 1
33 | Control lamas L-R pos 2
34 | Control lamas L-R Pos 3
35 | Control lamas L-R Pos 4
36 | Control lamas L-R Pos 5
37 | Control lamas L-R Swing
38 | Control lamas L-R +/-
39 | Control temperatura consigna
40 | Control temperatura consigna +/-
41 | Control limitación temperatura consigna
42 | Control temperatura ambiente
43 | Control reinicio filtro
44 | Control función ahorro de energía
45 | Control función purificación
46 | Control función rotación
47 | Control función sleep
48 | Control función autorestart
49 | Control función humedad
50 | Control función desescarche forzado
51 | Control función turbo
52 | Control función comfort
53 | Control función eco/salud
54 | Control función economía
55 | Control función antihongos
56 | Control función limpieza
57 | Control función silencio
58 | Control función test funcionamiento
59 | Control función modo vacaciones
60 | Control función calefacción eléctrica
61 | Control función modo noche
62 | Control reinicio sensor detección de fugas
63 | Estado encendido/apagado
64 | Estado de modo
65 | Estado modo frío/calor
66 | Estado modo auto
67 | Estado modo calor
68 | Estado modo frío
69 | Estado modo ventilación
70 | Estado modo seco
71 | Estado de modo texto
72 | Estado velocidad ventilador / 3 velocidades
73 | Estado velocidad ventilador / N velocidades
74 | Estado velocidad ventilador Man/Auto
75 | Estado velocidad ventilador 1
76 | Estado velocidad ventilador 2
77 | Estado velocidad ventilador 3
78 | Estado velocidad ventilador texto
79 | Estado lamas U-D/5 pos
80 | Estado lamas U-D/N pos
81 | Estado lamas U-D Auto
82 | Estado lamas U-D Pos 1
83 | Estado lamas U-D Pos 2
84 | Estado lamas U-D Pos 3
85 | Estado lamas U-D Pos 4
86 | Estado lamas U-D Pos 5
87 | Estado lamas U-D Swing
88 | Estado lamas U-D texto
89 | Estado lamas L-R/5 pos
90 | Estado lamas L-R/N pos
91 | Estado lamas L-R auto
92 | Estado lamas L-R pos 1
93 | Estado lamas L-R pos 2
94 | Estado lamas L-R pos 3
95 | Estado lamas L-R pos 4
96 | Estado lamas L-R pos 5
97 | Estado lamas L-R Swing
98 | Estado lamas L-R texto
99 | Estado temperatura consigna
100 | Estado limitación consigna
101 | Estado temperatura ambiente
102 | Estado límite superior temperatura consigna modo auto
103 | Estado límite inferior temperatura consigna modo auto
104 | Estado límite superior temperatura consigna modo frío
105 | Estado límite inferior temperatura consigna modo frío
106 | Estado límite superior temperatura consigna modo calor
107 | Estado límite inferior temperatura consigna modo calor
108 | Estado límite superior temperatura consigna modo seco
109 | Estado límite inferior temperatura consigna modo seco
110 | Estado límite superior temperatura consigna modo ventilación
111 | Estado límite inferior temperatura consigna modo ventilación
112 | Estado reset filtro
113 | Estado función ahorro de energía
114 | Estado función purificación
115 | Estado función rotación
116 | Estado función sleep
117 | Estado función autorestart
118 | Estado función humedad
119 | Estado bloqueo control centralizado
120 | Estado aviso desescarche
121 | Estado función desescarche forzado
122 | Estado tipo de producto
123 | Estado dirección unidad interior
124 | Estado modelo unidad interior
125 | Estado capacidad unidad interior
126 | Estado demanda on/off
127 | Estado función turbo
128 | Estado función confort
129 | Estado función eco/salud
130 | Estado función economía
131 | Estado función antihongos
132 | Estado función limpieza
133 | Estado función silencio
134 | Estado detección presencia
135 | Estado función test funcionamiento
136 | Estado válvula de aire
137 | Estado función modo vacaciones
138 | Estado función calefacción eléctrica
139 | Estado presión estática
140 | Estado precalentamiento
141 | Estado función modo noche
142 | Estado reinicio sensor detección de fugas
143 | Estado presencia control centralizado
144 | Estado bloqueo encendido
145 | Estado bloqueo apagado
146 | Estado bloqueo modo
147 | Estado bloqueo consigna
148 | Estado bloqueo velocidad ventilador
149 | Estado bloqueo lamas
AEROTERMIA (ATW)
150 | Control encendido/apagado
151 | Control encendido/apagado ACS
152 | Control encendido/apagado powerfull
153 | Control encendido/apagado circuito 1
154 | Control encendido/apagado circuito 2
155 | Control encendido/apagado piscina
156 | Control modo
157 | Control modo frío/calor
158 | Control de modo frío y encendido
159 | Control de modo calor y encendido
160 | Control modo auto
161 | Control modo calor
162 | Control modo frío
163 | Control modo +/-
164 | Control temperatura consigna impulsión C1
165 | Control temperatura consigna impulsión C1 +/-
166 | Control temperatura consigna impulsión C2
167 | Control temperatura consigna impulsión C2 +/-
168 | Control temperatura consigna ACS
169 | Control temperatura consigna ACS +/-
170 | Control limitación temperatura consigna ACS
171 | Control temperatura consigna piscina
172 | Control temperatura consigna piscina +/-
173 | Control temperatura consigna ambiente C1
174 | Control temperatura consigna ambiente C1 +/-
175 | Control limitación temperatura consigna ambiente C1
176 | Control temperatura consigna ambiente C2
177 | Control temperatura consigna ambiente C2 +/-
178 | Control limitación temperatura consigna ambiente C2
179 | Control función antihielo
180 | Control función esterilización
181 | Control selección curva
182 | Control función eco
183 | Control función silencio
184 | Control calentador externo
185 | Estado encendido/apagado
186 | Estado encendido/apagado ACS
187 | Estado estado/apagado powerfull
188 | Estado encendido/apagado circuito 1
189 | Estado encendido/apagado cirucito 2
190 | Estado encendido/apagado piscina
191 | Estado modo
192 | Estado modo frío/calor
193 | Estado modo auto
194 | Estado modo calor
195 | Estado modo frío
196 | Estado modo texto
197 | Estado temperatura consigna impulsión C1
198 | Estado temperatura consigna impulsión C2
199 | Estado temperatura consigna ACS
200 | Estado limitación temperatura consigna ACS
201 | Estado temperatura consigna piscina
202 | Estado temperatura consigna ambiente C1
203 | Estado limitación temperatura consigna ambiente C1
204 | Estado temperatura consigna ambiente C2
205 | Estado limitación temperatura consigna ambiente C2
206 | Estado límite superior temperatura consigna impulsión modo auto C1
207 | Estado límite inferior temperatura consigna impulsión modo auto C1
208 | Estado límite superior temperatura consigna impulsión modo frío C1
209 | Estado límite inferior temperatura consigna impulsión modo frío C1
210 | Estado límite superior temperatura consigna impulsión modo calor C1
211 | Estado límite inferior temperatura consigna impulsión modo calor C1
212 | Estado límite superior temperatura consigna impulsión modo auto C2
213 | Estado límite inferior temperatura consigna impulsión modo auto C2
214 | Estado límite superior temperatura consgna impulsión modo frío C2
215 | Estado límite inferior temperatura consigna impulsión modo frío C2
216 | Estado límite superior temperatura consigna impulsión modo calor C2
217 | Estado límite inferior temperatura consigna impulsión modo calor C2
218 | Estado límite superior temperatura consigna ACS
219 | Estado límite inferior temperatura consigna ACS
220 | Estado límite superior temperatura consigna piscina
221 | Estado límite inferior temperatura consigna piscina
222 | Estado límite superior temperatura consigna ambiente modo auto C1
223 | Estado límite inferior temperatura consigna ambiente modo auto C1
224 | Estado límite superior temperatura consigna ambiente modo frío C1
225 | Estado límite inferior temperatura consigna ambiente modo frío C1
226 | Estado límte superior temperatura consigna ambiente modo calor C1
227 | Estado límite inferior temperatura consigna ambiente modo calor C1
228 | Estado límite superior temperatura consigna ambiente modo auto C2
229 | Estado límite inferior temperatura consigna ambiente modo auto C2
230 | Estado límite superior temperatura consigna ambiente modo frío C2
231 | Estado límite inferior temperatura consigna ambiente modo frío C2
232 | Estado limite superior temperatura consigna ambiente modo calor C2
233 | Estado límite inferior temperatura consigna ambiente modo calor C2
234 | Estado función antihielo
235 | Estado desescarche
236 | Estado función esterilización
237 | Estado selección curva
238 | Estado configuración trabajo Aerotermia modo Impulsión C1
239 | Estado configuración trabajo Aerotermia modo Impulsión C2
240 | Estado configuración trabajo Aerotermia modo ambiente C1
241 | Estado configuración trabajo Aerotermia modo ambiente C2
242 | Estado configuración trabajo Aerotermia modo curva C1
243 | Estado configuración trabajo Aerotermia modo curva C2
244 | Estado configuración trabajo Aerotermia modo piscina C1
245 | Estado configuración trabajo Aerotermia modo piscina C2
246 | Estado configuración trabajo Aerotermia desconocido C1
247 | Estado configuración trabajo Aerotermia desconocido C2
248 | Estado conexión solar
249 | Estado capacidad ACS
250 | Estado capacidad interno/externo
251 | Estado bivalencia modo calor
252 | Estado bivalencia modo ACS
253 | Estado 2 zonas estado bomba 1
254 | Estado 2 zonas estado bomba 2
255 | Estado control SG
256 | Estado función eco
257 | Estado función silencio
258 | Estado entrada energía solar
259 | Estado calentador externo
260 | Estado energía inteligente
261 | Estado sensor ACS
RECUPERADORAS (ERV)
262 | Control encendido/apagado
263 | Control modo
264 | Control modo frío/calor
265 | Control modo frío y encendido
266 | Control modo calor y encendido
267 | Control modo recuperadora automática
268 | Control modo bypass
269 | Control modo recuperación
270 | Control modo ventilación
271 | Control modo regulación de temperatura
272 | Control modo purificación
273 | Control modo ventilación + purificación
274 | Control modo ventilación + recuperación de energía
275 | Control modo frío
276 | Control modo calor
277 | Control modo +/-
278 | Control velocidad (ventilador 1)
279 | Control velocidad (ventilador 1) +/-
280 | Control velocidad auto (ventilador 1)
281 | Control velocidad (ventilador 2)
282 | Control velocidad (ventilador 2) +/-
283 | Control velocidad auto (ventilador 2)
284 | Control velocidad ventiladores sincronizados
285 | Control velocidad auto ventiladores sincronizados
286 | Control temperatura consigna
287 | Control temperatura consigna +/-
288 | Control limitación temperatura consigna
289 | Control reinicio filtro
290 | Control función confort
291 | Control función economía
292 | Control función modo noche
293 | Control función modo vacaciones
294 | Control configuración modo de cambio
295 | Estado encendido/apagado
296 | Estado modo
297 | Estado modo frío/calor
298 | Estado modo recuperación automática
299 | Estado modo bypass
300 | Estado modo recuperación
301 | Estado modo ventilación
302 | Estado modo regulación de temperatura
303 | Estado modo purificación
304 | Estado modo ventilación + purificación
305 | Estado modo ventilación + recuperación energía
306 | Estado modo frío
307 | Estado modo calor
308 | Estado modo texto
309 | Estado velocidad (ventilador 1)
310 | Estado velocidad auto (ventilador 1)
311 | Estado velocidad texto (ventilador 1)
312 | Estado velocidad (ventilador 2)
313 | Estado velocidad auto (ventilador 2)
314 | Estado velocidad texto (ventilador 2)
315 | Estado velocidad ventiladores sincronizados
316 | Estado velocidad auto ventiladores sincronizados
317 | Estado temperatura consigna
318 | Estado limitación consigna
319 | Estado límite superior temperatura consigna
320 | Estado límite inferior temperatura consigna
321 | Estado reset filtro
322 | Estado posición bypass
323 | Estado sensor CO2
324 | Estado sensor PM 2.5
325 | Estado función confort
326 | Estado función economía
327 | Estado función modo noche
328 | Estado función modo vacaciones
329 | Estado configuración modo de cambio
GENERALES
330 | Estado error/alarma
331 | Estado texto código error
332 | Estado temperatura retorno
333 | Estado temperatura sonda ambiente
334 | Estado temperatura sonda exterior
335 | Estado temperatura trabajo AC
336 | Estado contador horas funcionamiento
337 | Estado temperatura intercambiador de calor UI
338 | Estado temperatura intercambiador de calor UE
339 | Estado caudal de la bomba
340 | Estado temperatura de retorno de agua
341 | Estado temperatura de impulsión de agua
342 | Estado temperatura de depósito de agua
343 | Estado temperatura de agua placa solar
344 | Estado temperatura de agua de piscina
345 | Estado temperatura de descarga compresor
346 | Estado temperatura tubería de gas unidad interior
347 | Estado temperatura tubería de gas unidad exterior
348 | Estado temperatura evaporación
349 | Estado temperatura IPM
350 | Estado presión alta
351 | Estado presión baja
352 | Estado corriente compresor
353 | Estado frecuencia compresor
354 | Estado válvula de expansión unidad interior
355 | Estado válvula de expansión unidad exterior
356 | Estado posición válvula 4 vías
357 | Estado posición válvula 3 vías
358 | Estado posición válvula 2 vías
359 | Estado temperatura refrigerante
360 | Estado caudal de agua
361 | Estado presión agua
362 | Estado temperatura ambiente circuito 2
363 | Estado temperatura impulsión de agua circuito 2
364 | Estado humedad aire
365 | Estado energía total producida en modo calor
366 | Esatdo energía actual producida en modo calor
367 | Estado energía total producida en modo frío
368 | Estado energía actual producida en modo frío
369 | Estado energía total producida en ACS
370 | Estado energía actual producida en ACS
371 | Estado energía actual producida en fotovoltaica
372 | Estado energía total producida
373 | Estado energía total producida por la bomba de calor
374 | Estado energía actual consumida en modo calor
375 | Estado energía actual consumida por la instalación
376 | Estado energía total consumida por la resistencia de calor
377 | Estado energía total consumida por la resistencia de ACS
378 | Estado consumo del compresor en modo calor
379 | Estado consumo del compresor en modo frío
380 | Estado consumo del compresor en ACS
381 | Estado energía total consumida
382 | Control bloqueo objetos de control
383 | Control bloqueo control remoto
384 | Control ID fabricante
385 | Control estado contacto ventana
386 | Control apagado tiempo espera
387 | Control ocupado
388 | Control temporizador sleep
389 | Control guardar/ejecutar escena
390 | Control guardar escena 1
391 | Control guardar escena 2
392 | Control guardar escena 3
393 | Control guardar escena 4
394 | Control guardar escena 5
395 | Control guardar escena 6
396 | Control guardar escena 7
397 | Control guardar escena 8
398 | Control guardar escena 9
399 | Control guardar escena 10
400 | Control ejecutar escena 1
401 | Control ejecutar escena 2
402 | Control ejecutar escena 3
403 | Control ejecutar escena 4
404 | Control ejecutar escena 5
405 | Control ejecutar escena 6
406 | Control ejecutar escena 7
407 | Control ejecutar escena 8
408 | Control ejecutar escena 9
409 | Control ejecutar escena 10
410 | Control deshabilitar entrada 1
411 | Control deshabilitar entrada 2
412 | Control deshabilitar entrada 3
413 | Estado bloqueo control remoto
414 | Estado bloqueo objetos control
415 | Estado ID fabricante
416 | Estado contacto ventana
417 | Estado apagado tiempo espera
418 | Estado ocupado
419 | Estado temporizador sleep
420 | Estado escena actual
421 | Estado 1 - Alternante
421 | Estado 1 - Regulación encendido/apagado
421 | Estado 1 - Paso persiana
422 | Estado 1 - Paso regulación
422 | Estado 1 - Mover persiana
422 | Estado 1 - Valor
423 | Estado 2 - Alternante
423 | Estado 2 - Regulación encendido/apagado
423 | Estado 2 - Paso persiana
424 | Estado 2 - Paso regulación
424 | Estado 2 - Mover persiana
424 | Estado 2 - Valor
425 | Estado 3 - Alternante
425 | Estado 3 - Regulación encendido/apagado
425 | Estado 3 - Paso persiana
426 | Estado 3 - Paso regulación
426 | Estado 3 - Mover persiana
426 | Estado 3 - Valor
427 | Estado unidades de temperatura
Note on I346: Usuario desconocido: Solo si se esta inyectando la temperatura en el objeto 42.

## Registros Modbus
Disponible
No es posible conseguirlo
No disponible a falta de análisis
No aplica
| Objetos de comunicación por defecto | Baxi R410A | Baxi R32 | Daikin Residential | Daikin Sky Air / VRV | Daikin Altherma 3 | Daikin Altherma CB | Daikin Fancoil HPC | Fujitsu 3 wires | Fujitsu UART | Giwee | Gree U-Match R410A | Gree U-Match R32 | Gree VRF | Haier | Hisense 1x1 | Hisense VRF | Hitachi RPI | Hitachi RAD | Hitachi Primairy | Hitachi Yutaki | LG | Midea V5 protocol | Midea V5 protocol HAHB | Midea V5 protocol HAHB USA | Midea V6 protocol | Midea M-Thermal | Mitusbisishi Electric | Mitsubishi Electric Ecodan | Mitsubishi Heavy | OpenTherm | Panasonic Aquarea | Panasonic RAC Domestic | Panasonic PACi | Samsung | Samsung Nasa | Sharp | Toshiba | Vaillant
|  | BAX | BA1 | DA0 | DA1 | DA2 | DA4 | DA3 | FUJ | FU2 | GW1 | GRE / GG1 | GR1 / GG2 | GR2 / GG3 | HAI / GHA | HS1 / GH1 | HS2 / GH2 | HIT | HI2 | HI3 | HI4 | LGE | MD1 / GM1 | MD4 / GM4 | MD5 / GM5 | MD2 / GM2 | MD3 / GM3 | MEL | ME2 | MHI | OTH | PA2 | PA0 | PAN | SAM | SA2 | SH1 | TOS | VA1
0 | Unit Status ON/OFF | [27 empty] | Read only
1 | Setpoint
2 | Local temperature
3 | Modes
4 | Speeds percentage
5 | Louver Vertical
6 | Louver Horizontal
7 | Unit Error Code 1
8 | Unit Error Code 2
9 | Unit Status ON/OFF ACS | [27 empty] | Read only
10 | Status power ACS ON/OFF
11 | Setpoint Water C1
12 | Setpoint ACS
13 | General Funct. Water Unit
14 | Available Modes | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Auto, Heat, Cool | Auto, Heat, Cool | Auto, Heat, Cool | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Heat, Cool, Dry, Fan |  |  | Auto, Vent, Seco, Frio, Calor | Auto, Vent, Seco, Frio, Calor | Auto, Vent, Seco, Frio, Calor | Auto, Vent, Seco, Frio, Calor | Auto, Vent, Seco, Frio, Calor | Auto, Vent, Seco, Frio, Calor | Auto, Vent, Seco, Frio, Calor |  | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Heat, Cool, dry, Fan | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Heat, Cool, Auto | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Heat, Cool | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Heat, Cool |  | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Auto, Heat, Cool, Dry, Fan | Cool, Heat
15 | Available Speeds | Low, Mid-Low, Mid, Mid-high, High, Auto | Low, Mid, High, Auto | Low, Mid-Low, Mid, Mid-high, High, Auto |  |  |  | Auto, Low, Mid, High | Low, Mid-Low, Mid, High | Low, Mid-Low, Mid, High | Low, Mid, High, Auto |  |  | Auto, Low, Mid-low, Mid, Mid-High, High, (+Max en Frio y Calor) | Auto, Low, Mid, High Auto, Low, Mid-Low, High Auto, Low, Mid-Low, Mid, Mid-High, High | Low, Mid, High, Auto | Slow, Low, MidLow, Mid, MidHigh, High, Auto | Slow, Low, MidLow, Mid, MidHigh, High, Auto | Low, MidLow, Mid, High, Auto | Low, Mid, High, Auto |  | Slow, Low, MidLow, Mid, MidHigh, High, Max, Auto | Low, Mid, High, Auto | Low, Mid, High, Auto | Low, Mid, High, Auto | Slow, Low, MidLow, Mid, MidHigh, High, Max, Auto |  | Low, Mid, High |  | Low, MidLow, Mid, High, Auto |  |  | Low, MidLow, Mid, MidHigh, High, Auto | Low, MidLow, Mid, MidHigh, High, Auto |  | Low, Mid, High, Auto | Dry: Auto Fan: Low, Low-Mid, Mid, High Heat, Cool, Auto: Auto, Low, Low-Mid, Mid, High | Low, MidLow, Mid, MidHigh, High, Auto
16 | Available Louvers | Swing V | Swing V | Lama 1, Swing | 1-4, Swing, Auto |  |  |  | 0-10, Swing | 0-10, Swing | 1-5, Swing V, Swing H |  |  | 0-10, Swing | 0-10, Swing |  | 0-7, swing | 0-7, swing | 1, swing V, swing H |  |  | 1-6, Swing V | Swing |  | 1-5, Swing | 1-5, Swing V |  | 0-4, Swing, Auto |  | 1-4, Swing V |  |  | 1-5, | 1-5 V, Swing | 1-4, | Swing V, Swing H, Swirl | 1-5V, Swing, Auto 1-3H, Swing | 1-5 V, Swing
17 | Limit Temp Max Air Cool
18 | Limit Temp Min Air Cool
19 | Limit Temp Max Air Heat
20 | Limit Temp Min Air Heat
21 | Limit Temp Max Air Auto
22 | Limit Temp Min Air Auto
23 | Limit Temp Max Air Ventilation
24 | Limit Temp Min Air Ventilation
25 | Limit Temp Max Air Dry
26 | Limit Temp Min Air Dry
27 | Limit Temp Max Water Cool
28 | Limit Temp Min Water Cool
29 | Limit Temp Max Water Heat
30 | Limit Temp Min Water Heat
31 | Limit Temp Max Water Auto
32 | Limit Temp Min Water Auto
33 | Limit Temp Max ACS
34 | Limit Temp Min ACS
35 | External Temp
36 | Return Temp
37 | Exchange Heat Temp Indoor Unit
38 | Gas Pipe Temp Indoor Unit
39 | Exchange Heat Temp Outdoor Unit
40 | Discharge Compressor Temp Outdoor Unit
41 | Position Expansion Valve Outdoor Unit
42 | Position Expansion Valve Indoor Unit
43 | Pressure Evaporation
44 | Pressure Condensation
45 | Consumption
46 | Water Out Temp
47 | Water in Temp
48 | Deposit ACS Temp
49 | Water Out Temp ICP
50 | Refrigerant Temp
51 | Water Flow
52 | Water Pressure
53 | Work Temperature
54 | Speeds Numeric | [7 empty] | Low, Mid-Low, Mid, High | Low, Mid-Low, Mid, High | Low, Mid, High, Auto
55 | Error Value
56 | Modbus Address
57 | Config Port Baudrate
58 | Config Port Parity
59 | Emergency Heat Status
60 | Input T1T2 Status
61 | Unit Status ON/OFF C2 | [27 empty] | Read only
62 | Setpoint Water C2
63 | Setpoint Air C1
64 | Setpoint Air C2
65 | Limit Temp Max Water Cool C2
66 | Limit Temp Min Water Cool C2
67 | Limit Temp Max Water Heat C2
68 | Limit Temp Min Water Heat C2
69 | Limit Temp Max Water Auto C2
70 | Limit Temp Min Water Auto C2
71 | Water Out Temp C2
72 | Local Temperature C2
73 | Total Energy Generated In Heating 1
74 | Total Energy Generated In Heating 2
75 | Actual Energy Generated In Heating
76 | Total Energy Generated In Cooling 1
77 | Total Energy Generated In Cooling 2
78 | Actual Energy Generated In Cooling
79 | Total Energy Generated In ACS 1
80 | Total Energy Generated In ACS 2
81 | Actual Energy Generated In ACS
82 | Actual Energy Generated in Photovoltaic
83 | Total Energy Produced 1
84 | Total Energy Produced 2
85 | Total Energy Consumption Heat Pump 1
86 | Total Energy Consumption Heat Pump 2
87 | Actual Energy consumption Heat Pump
88 | Actual Energy Consumption Total Building
89 | Consumption Electric Resistor In Heating 1
90 | Consumption Electric Resistor In Heating 2
91 | Consumption Electric Resistor In ACS 1
92 | Consumption Electric Resistor In ACS 2
93 | Consumption Compressor In Heating 1
94 | Consumption Compressor In Heating 2
95 | Consumption Compressor In Cooling 1
96 | Consumption Compressor In Cooling 2
97 | Consumption Compressor In ACS 1
98 | Consumption Compressor In ACS 2
99 | Total Consumption 1
100 | Total Consumption 2
101 | Ambient Temperature External Element
102 | Purification ON/OFF
103 | Purification Error
104 | Setup For Aidoo Pro Fancoil Connected/Aidoo Pro Aerotermia
105 | Device Version
Note on I61: Usuario desconocido: Solo si se inyecta en Reg 101.
Note on B67: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo disponible en Aidoo PRO
Note on B68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo disponible en Aidoo PRO
Note on AG81: Kevin Caceres: Solo disponible en unidades de serie K o superior.
Note on AG82: Kevin Caceres: Solo disponible en unidades de serie K o superior.
Note on AG84: Kevin Caceres: Solo disponible en unidades de serie K o superior.
Note on AG85: Kevin Caceres: Solo disponible en unidades de serie K o superior.
Note on AG87: Kevin Caceres: Solo disponible en unidades de serie K o superior.
Note on AG88: Kevin Caceres: Solo disponible en unidades de serie K o superior.
Note on AG93: Kevin Caceres: Solo disponible en dispositivo Meter Aquarea
Note on AG94: Kevin Caceres: Solo disponible en dispositivo Meter Aquarea
Note on AG96: Kevin Caceres: Solo disponible en unidades de serie K o superior.
Note on AG107: Kevin Caceres: Solo disponible en unidades de serie K o superior.
Note on AG108: Kevin Caceres: Solo disponible en unidades de serie K o superior.