## Slide 1: Olbia, 16 aprile 2026

## Slide 2
Abitare Intelligente: tecnologie integrate e comfort.
Creare valore al progetto per il benessere delle persone.
Olbia, 16 Aprile 2026
Architettura e Home Automation: La rivoluzione dell'HVAC Intelligente
Ing. Desirée Quintero – Direttrice Sviluppo Corporativo Italia.

## Slide 3
Come scegliere un sistema di controllo per un impianto di climatizzazione?
  Ruolo della regolazione.
  I benefici attesi.
  La rivoluzione dell'HVAC Intelligente.
Esempi pratici:
  Soluzione residenziale.
  Hotel.
  IAQ per la gestione della VMC.
IL CONTESTO

## Slide 4: 01
Ruolo della regolazione

## Slide 5
"Misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò che non lo è."
Frase attribuita a Galileo Galilei (1564-1642)

## Slide 6: Regolazione automatica e interazione umana
La regolazione automatica nasce per rendere i processi indipendenti dalla presenza ed azione della figura umana.
Nella regolazione degli impianti di climatizzazione oggi chiediamo alla persona di inserire il set-point, domani lo rileveremo in automatico dai suoi parametri fisiologici.

## Slide 7: Il sistema di riferimento
Edifici:
Assicurare comfort e salute agli occupanti.
Impianti sempre più complessi, che generano complessità nella gestione, che in parte è affidata all’occupante.
L’alto consumo impone flessibilità energetica coordinata con la distribuzione dell’energia.
Occupanti:
Sono i destinatari dell’edificio, del comfort e si affidano per la salute.
Attori fondamentali, da informare, coinvolgere e convincere.
Chiedono energia all’edificio.
Richiedono flessibilità e rispetto delle loro esigenze.
Percepiscono il comfort in modo soggettivo.
Cosa unisce questi due mondi?
I sistemi di regolazione e di integrazione BMS che gestiscono e integrano involucro e impianti.

## Slide 8: Il sistema di riferimento
Impianto
Si è parlato di Sistema «Edificio-Impianto»
Il Sistema reale è «Edificio-Impianto-Occupante»
Occupante
Edificio

## Slide 9: Automatizzare per uscire dai “parametri di progetto”
La regolazione degli impianti HVAC deve tener conto anche delle variazioni di uso dell’edificio.
Quando l’edificio esce dai parametri di progetto, entra in gioco il sistema di regolazione e controllo.
Al variare di
Scenarizzazioni impostate dall’occupante
Presenza/assenza di persone
Livello inquinanti nell’aria interna
Apertura finestre
…….
Corrispondono variazioni negli impianti HVAC

## Slide 10: 02
I benefici attesi
Notes: Beneficio che possiamo aspetarci del sistema di regolazione e controllo

## Slide 11: 1.- Semplicità
Il telecomando della TV
La gestione remota del clima e della casa.
A fronte dell’aumento della complessità
A fronte dell’aumento del numero di canali e delle funzioni disponibili
A fronte dell’aumento dell’aumento della complessità degli impianti
Notes: A fronte dell’aumento della complessità:
TV-> sono aumentti i canali – l’oferta
Casa: oggi gli impianti sono più complessi: siamo passati dai soli radiatori a impianti che controllano veramente il comfort, la qualità dell’aria e si integrano la domotica di casa

## Slide 12: Unico sistema di controllo
«Zonificare» canalizzati e temoventilanti.
Climatizzazione e IAQ
Gestire sia impianti idronici che espansioni dirette, VRV e VRF.
Gestire con unico comando: aria, radiante, radiatori.
Gestione remota e integrazione nella H&BA.

## Slide 13: 2.- Comfort
Il piacevole stato di armonia fisiologica, psicologica e fisica tra un essere umano e l’ambiente che lo circonda.
(Human Comfort - Keith Slater - 1985)
I sistemi di regolazione e di integrazione BMS che gestiscono e integrano involucro e impianti.
Gli occupanti agiscono sulle interfacce degli impianti e dell’involucro secondo le loro personali percezioni e conoscenze.

## Slide 14: 3.- IAQ
Siamo ottimi sensori di:
Temperatura
Umidità
Illuminazione
Rumore
Odori (VOC)
Ma non percepiamo:
PM inferiori al 10
Virus e batteri
Gas Inodori
NOX ( si generano cucinando)
Radon
misurare gli inquinanti ed attivare sistemi di rinnovo e purificazione.

## Slide 15: Il particolato
Grosso
PM10
PM2.5
PM1
Miscela di particelle solide e goccioline liquide sospese nell'aria.
Composti con diverse caratteristiche fisico-chimiche e provenienza (fumi, fuliggine, ceneri, metalli, polveri, pollini, ecc.).
Campionamento basato sulla dimensione delle particelle → fattore limitante per la penetrazione delle vie aeree
      Grosso : > 10 μm → fino al rinofaringe.
      10 μm ≥ PM10 > 2,5 μm → fino alla trachea.
      2,5 μm ≥ PM2.5 > 1 μm → fino ai bronchi.
      PM1 ≤ 1 μm → fino agli alveoli e al flusso sanguigno.
I particolati sono il vero nemico della salute

## Slide 16: La ventilazione meccanica controllata
E’ necessaria, rinnova ossigeno e aiuta a diluire gli inquinanti.
Ma non è sufficiente:
  Si devono rimuovere o inattivare gli inquinanti.

## Slide 17: Purificare l’aria: la ionizzazione negativa
La ionizzazione è un processo dove, tramite una scarica elettrica, vengono aggiunti o tolti elettroni ad un atomo provocando un disequilibrio di carica.
Grazie alla ionizzazione il particolato molto fine si aggrega in particolato di maggiori dimensioni che precipita al suolo.
Meno impurità rimangono in sospensione nell’aria.
Si riduce la probabilità sia di aspirare polveri fini, sia di inalare virus e batteri.

## Slide 18: Quindi, in sintesi, ci aspettiamo:
Semplicità e gestione integrata di tutti i sistemi di climatizzazione.
Comfort termoigrometrico.
Salute e qualità dell’aria.
Integrazione con il “software della casa”.

## Slide 19: 03
La rivoluzione dell'HVAC Intelligente.

## Slide 20: La lunga vita del termostato
1883
Warren Johnson brevetta il "electric tele-thermoscope", il primo termostato per il controllo della temperatura degli edifici.
Nel 1885 fonderà la Johnson Electric Service Company oggi Johnson Controls.

## Slide 21: Termostato per la regolazione?
Regolare = mantenere un set-point.
Riscaldare
Raffreddare
ON = 100% potenza
OFF = 0% potenza
Il termostato non è dotato di una modulazione intermedia: la macchina non “dosando” l’energia, alterna cicli di accensione e spegnimento.
Notes: Regolare è mantenere un setpoint, non adeguarsi alle esigenze di chi lo usa

## Slide 22: Come definire la regolazione «intelligente»?
Un sistema capace di gestire tutti gli elementi presenti nella stanza con un solo comando:
Attivando di volta in volta quelli più vantaggiosi in termini sia di efficacia (raggiungimento del set-point) che di efficienza energetica (energia spesa).
Gestendo qualsiasi tipo di impianto (idronici, ED, VRV)
«Zonificando» canalizzati e temoventilanti.
Integrandosi nella H&BA.
quella che assicura la massima flessibilità di utilizzo

## Slide 23
Requisiti di una regolazione intelligente
Uscire dalla logica del termostato

## Slide 24: Agire secondo algoritmi
Da considerare:
la distanza dal set-point (non solo on-off),
la velocità di riscaldamento/raffreddamento,
le scelte dell’occupante in termini di efficienza:
  max reattività senza controllo efficienza,
  reattività ridotta, impianto più lento, ma minor energia spesa,
affollamento o non uso della stanza,
finestre aperte?
attività della domotica?
…..

## Slide 25: Zonificazione
Comfort personalizzato nella singola stanza:
  Mantenuto al variare dei carichi interni ed esterni.
Automazione dell’uso:
  Scenari.
  Gestione clima e IAQ con finestre aperte.
  Gestione clima e IAQ in funzione della presenza.
  Climatizzare le stanze che uso, solo quando le uso.
Richiesto dalla 52120 per raggiungere almeno la classe B
Controllo di ogni stanza

## Slide 26: Valutazione del consumo di energia
Caso di studio Università di Malaga
La percentuale di risparmio in modo raffreddamento nelle città di Milano e Napoli, che raggiunge rispettivamente il 58,8% e il 73,5%.
In modo riscaldamento, nelle tre città il risparmio è di circa il 17-21%.
Confronto tra due impianti identici, uno con Zonificazione ed uno senza:
Impianto ad aria canalizzato.
Analisi eseguita con simulazione termodinamica Trnsys.
Termostato di controllo posto nel salone
Bocchette senza serrande motorizzate di regolazione
Impianto non controllato per zona
Termostato dell’unità
Interna posto nel salone
Serrande
motorizzate
Centrale di
controllo
Termostati in ogni stanza
Un termostato e serrande
motorizzate per ogni stanza
Impianto zonificato
Notes: Le differenze di consumo si vedono chiaramente nel risparmio ottenuto in ognuno dei casi, che si evidenziano nella figura
Nelle tre città analizzate assistiamo a un importante risparmio sulla climatizzazione. Spicca la percentuale di risparmio in modo raffreddamento nelle città di Milano e Napoli, che raggiunge rispettivamente il 58,8% e il 73,5%. In modo riscaldamento, nelle tre città il risparmio è di circa il 17-21%.

## Slide 27: Controllo locale e remoto
Per i tecnici: il controllo di migliaia di impianti in una tasca.
Webserver e componenti IoT per collegamento a controllo remoto
Unica applicazione per gestire tutti gli impianti di climatizzazione:
Deve essere intuitiva e facile da usare.
Multi utente con diversi livelli autorizzativi.
Controllo congiunto Climatizzzazione, Qualità dell’aria e monitoraggio dei consumi elettrici.
Grafici di monitorizzazione consumi e qualità dell’aria.
Area Installatore: impostazioni di sistema e monitoraggio del funzionamento delle apparecchiature in tempo reale.
Collegamento con i controllori vocali.
Interfaccie di controllo e comando in campo

## Slide 28: Integrarsi con l’edificio
Home Assistant

## Slide 29: Il controllo intelligente
Il controllo nelle mani dell’utente
Interfacce di controllo ed algoritmi di comando
Totale interfaccia con la domotica e la automazione
Airzone Cloud
ISO 27001:2013
Home Assistant
Comfort clima, IAQ e monitoraggio elettrico
Notes: Non facciamo ne BMS ne altre componenti SIAMO LA SOLUZIONE CHE SI INTEGRA!
Nativamente

## Slide 30: 04
Esempi pratici
SOLUZIONE RESIDENZIALE
HOTEL
IAQ PER LA GESTIONE DELLA VMC

## Slide 31: Residenziale

## Slide 32: Quale regolazione per questo impianto?
Piano ammezzato: canalizzata con VMC a servizio di 4 stanze con radiatori per l’inverno
Canalizzata
VMC
Radiatori
Piano terra: 2 zone con pavimento radiante invernale e split estivi.
Pavimento radiante
Split
Pompa di calore
Pompa di calore

## Slide 33: Zonificazione + IAQ
Aria di rinnovo dalla VMC
Aria di climatizzazione
Purificazione dell’aria per eccesso di PM2,5 e PM10 con la sola ionizzazione.
Ventilazione + ionizzazione per inquinamento da TVOC.
Sola ventilazione per eccesso di CO2.
Ogni stanza è una zona termica indipendente.

## Slide 34: Regolazione e controllo per stanza
Un comando/ sonda in ogni stanza
Controllo di portata aria in ogni zona.
Controllo dall’unità canalizzata.
Misura degli inquinanti e controllo della VMC
Modulo controllo radiatori / radiante.
Piano AMMEZZATO

## Slide 35: Regolazione e controllo per stanza
Un comando/ sonda in ogni stanza
Controllo IoT Pompa di calore
Modulo controllo radiatori / radiante.
Controllo IoT unità singole
Piano TERRA

## Slide 36: Le interfacce di controllo HVAC
La regolazione degli impianti controllando il protocollo delle unità di climatizzazione.
INTERFACCIA DEDICATA
SCHEDA CENTRALE
Modo funzionamento
Velocità ventilatore
Set point
Errori unità
Valore temp ripresa
UNITÀ CLIMA

## Slide 37: Le interface utente
Interruttore logico di accensione e spegnimento stanza.
Sensori di temperatura e UR% certificati EUbac 0,3 ºC
Disponibili per collegamenti a cavo e radio.
Estrema semplicità di uso.
Il termostato diventa comando di zona

## Slide 38: Hotel

## Slide 39
Aidoo Pro + Fancoil
Unità climatizzazione ad aria Canalizzata DX o Fancoil,
DX a parete
Aidoo pro DX Aidoo pro fancoil
Comando in camera Blueface

## Slide 40
La soluzione stand-alone sia per nuove realizzazioni che per ristrutturazioni.
Espansione diretta
split, cassette, vrv, vrf….
Pompe di calore
INTEGRAZIONE
BMS
Idronico
Fancoil, ventilconvettori, termoventilanti
VMC

## Slide 41: Innovazione IoT
Idronico
Fancoil, ventilconvettori, termoventilanti
Aidoo Pro
Comunicazioni Modbus
Aidoo Pro Fancoil
Pompe di calore
Aidoo Pro
Aidoo KNX
Aidoo Pro
Comunicazioni Modbus
VMC
Aidoo Pro
Comunicazioni Modbus
Aidoo Wi-Fi
Aidoo Pro
Aidoo KNX
Aidoo Pro
Comunicazioni Modbus
Aidoo Z-Wave
Aidoo Zigbee
Espansione diretta
split, cassette, vrv, vrf….
Aidoo Pro HUB

## Slide 42: IAQ per migliorare la gestione della VMC

## Slide 43: AirQ Sensor
Misurazione cinque variabili
Soluzioni
Variabile | Range | Precisione | Risoluzione
CO2 | 400 - 2000 ppm | ± (50 ppm + 5 % m.v.) ppm | 1 ppm
TVOC | 0 - 65000 ppb | ± 12 % m.v. TVOC ppb | 1 ppb
PM2.5 e PM10 | 0 - 2000 μg/m3 | ±10 % m.v. (35-1000 μg/m ) μg/m33 | 1 μg/m3
Temperatura | -40 - 125 °C | ± 1% m.v. @25 °C | 0,1 °C
Umidità relativa | 0 - 100 % RH | ±5 % m.v. @55 %RH | 1 % RH
Nota: m.v = valore misurato
Disponibile versione stand alone WiFi
Gestione VMC
ON/OFF e 0-10V
Serranda motorizzata
Airzone
RS485
Integrazioni modbus
Collegamento AIDOO PRO (DX e Fancoil)+AirQ Box

## Slide 44: AirQ Sensor
Variabili considerate, valori e pesi predefiniti
Soluzioni
Isteresi = ± 0,5 °C
Isteresi = 5
Isteresi = ± 100 ppm
Isteresi = ± 5 μg/m3
Isteresi = ± 2 μg/m3
Isteresi = ± 40 ppb
Notes: CONCETTO ON DEMAND IAQ

## Slide 45: AirQ Sensor
  Prestazioni
  Ventilazione (aria esterna) → senza ricircolo su una VMC o un recuperatore di calore
  Purificazione (ionizzazione negativa) → con ricircolo su un'unità di climatizzazione
Variabili considerate
Soluzioni
Ventilazione | Purificazione
CO2 | Particolato (PM2.5 e PM )10
TVOC | TVOC
Umidità relativa (deumidificare/umidificare) | -
Temperatura (Free cooling) | -

## Slide 46: La gestione delle VMC
Alimentato a 220V, collegato al Cloud via WiFi. Gestione VMC 0-10V e On-OFF in funzione degli inquinanti misurati.
Sistemi di controllo
Controllo 0-10V e ON/OFF in funzione degli inquinanti misurati VMC non visibile sul cloud.
Gateway per VMC
Controllo completo della VMC, tutti i parametri gestibili dal cloud e integrazione
Controllo di zona
Controllo di una serranda di zona con VMC centralizzate.
AirQ Sensor WiFi

## Slide 47: Trattamento con ionizzazione negativa
Plenum motorizzato plug&play
Ionizzatori da canale
Un dispositivo versatile per installazione di condotti rigidi nuove o già esistenti.
Una soluzione per installazioni di condotti flessibili che combina purificazione dell'aria, risparmio energetico e comfort superiore.
Serrande motorizzate con ionizzatore
Notes: Quali sono le soluzioni che proponiamo?
Abbiamo 2 linee di prodotti
Easyzone QAI lanciato circa 2 anni fa, per installazioni zonificate con condotti flessibili, che tutti oramai credo che conosciate
E il nostro nuovo prodotto AirQ Box con Aidoo Pro per unità individuali.

## Slide 48: Conclusioni

## Slide 49: Regolazione HVAC e BMS
Comfort termoigrometrico e IAQ:
  Sono integrati con gli impianti HVAC.
  Sono una parte fondamentale del comfort ambientale e della nostra salute.
  Il ricambio di aria e l’uso di VMC sono fondamentali, ma non sufficienti.
Automatizzando i sistemi evitiamo gli sprechi.
La tecnologia è disponibile, matura ed a basso prezzo.

## Slide 50: Regolazione HVAC e BMS
Più che da virus e batteri dobbiamo difenderci dai particolati, polveri sottili.
Misurare la IAQ per gestire gli impianti ON DEMAND.
Ventilazione accesa solo quando serve.
Risparmio energia.
Svincoliamo l’occupante da essere un Energy Manager.

## Slide 51: Regolazione HVAC e BMS
Operare su ogni singola stanza, in modo da trattare solo gli ambienti che uso e quando li uso.
Integrarsi con il “software dell’ Edificio”.
Essere semplici e gestibili sia localmente che da remoto.
Operare in modo efficiente ed efficace, nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Esistono sistemi di controllo HVAC che possono:

## Slide 52
Ing. Desirée Quintero
dquintero@airzonecontrol.com